Společenství vlastníků Feřtekova 538 – 548

IČ: 289 96 259

se sídlem: Praha 8, Feřtekova 540, PSČ 181 00.

Zapsané v RSVJ u MS v Praze, oddíl S, vložka 10 926,

zastoupené: Martou Brettlovou, předsedkyní výboru a Miroslavem Andrlem, místopředsedou výboru

Věc: kontrola provádění výměny výplní otvorů na objektu Feřtekova 546, 547, 548

- kontrola kompletnosti dodaných výplní

- kontrola poškození skleněných výplní oken a dveří

- kontrola osazení a zčištění výplní do otvorů

- kontrola funkce obvodových zámků oken a dveří (čistota, seřízení a požadovaná funkčnost - vyklápění atd.)

- kontrola obvodových gumových těsnění oken a dveří

- kontrola napojení na stávající parapet

- kontrola případného mechanického poškození okenních rámů

- kontrola odvozu sutě a původních dřevěných výplní otvorů

- kontrola hrubého úklidu na stavbě

Práce proběhly v termínu dle SOD a jsou provedeny v dobré kvalitě.

Dne 15.03. 2016						TDI Schwarz Vladimír